## 住宅用(初版) (hidden)
【お願い】 本用紙は、適合判定通知書の交付対象建築物の工事監理者にお渡しください。 | [13 empty] | たたき
【住宅用】
省エネ基準工事監理報告書の報告対象事項 （兼 省エネ基準に係る工事監理チェック表）
所管行政庁若しくは省エネ判定機関名又は指定確認機関 ：
物件名・確認番号 ： | [8 empty] | ・
適合判定通知書番号・日付 ： | [7 empty] | ・
（注意） 完了検査申請時に、下表の報告の対象となる事項を記載した省エネ基準工事監理報告書を作成し、提出してください。
外皮及び設備の 入力シートの分類 |  |  |  | 行政庁又は登録判定機関又は確認機関の記入欄 報告の対象となる事項 （■印） | [6 empty] | 省エネ基準に係る工事監理セルフチェック
|  |  |  | 標準計算 | 仕様基準等 | 省エネ基準工事監理報告書の 報告事項 | [5 empty] | 省エネ基準に係るチェック項目 （確認後は þ又は■でチェックしてください。）
基本情報 |  |  |  | □ | □ |  | 建て方、居室の構成等 |  |  |  |  | 戸建住宅又は共同住宅 |  |  |  | □
[12 empty] | 主たる居室、その他の居室の構成 |  |  |  | □
|  |  |  | □ |  |  | 床面積等（主たる居室、その他の居室、床面積合計、吹抜け等） |  |  |  |  | 主たる居室、その他の居室の面積 |  |  |  | □
外皮 |  |  |  | □ |  |  | 熱的境界となる部位、面積 |  |  |  |  | 外皮求積図 |  |  |  | □
|  |  |  | □ |  |  | 熱的境界となる屋根、外壁等の部位の仕様及び熱貫流率 |  |  |  |  | 部位の構造及び工法 |  |  | （施工関連図書） | □
[12 empty] | 部位の熱貫流率 |  |  | （施工関連図書） | □
[5 empty] | □ |  | 断熱材の仕様、設置状況及び断熱材の熱抵抗値 |  |  |  |  | 部位の構造及び工法 |  |  | （施工関連図書） | □
[12 empty] | 部位の断熱材の熱抵抗値 |  |  | （施工関連図書） | □
|  |  |  | □ | □ |  | 窓の仕様、設置状況（付属部材や庇の設置状況を含む） |  |  |  |  | 開口部の熱貫流率 |  |  | （施工関連図書） | □
[12 empty] | 窓の日射熱取得率 |  |  | （施工関連図書） | □
[12 empty] | ガラスの日射熱取得率 |  |  | （施工関連図書） | □
[12 empty] | 付属部材の有無 |  |  | （施工関連図書） | □
[12 empty] | ひさし、軒等の有無 |  |  | （施工関連図書） | □
|  |  |  | □ | □ |  | 構造熱橋部の断熱補強の仕様、範囲（鉄筋コンクリート造の場合） |  |  |  |  | 熱橋の施工範囲、熱抵抗値 |  |  | （施工関連図書） | □
|  |  |  | □ | □ |  | 基礎断熱部の基礎の形状、範囲等 |  |  |  |  | 断熱材の仕様、施工範囲、熱抵抗値 |  |  | （施工関連図書） | □
暖房設備 |  |  |  | □ | □ |  | 暖房方式、暖房設備機器の種類 |  |  |  |  | 暖房方式の状況 |  |  |  | □
[12 empty] | 暖房設備機器の種類 |  |  | （施工関連図書） | □
|  |  |  | □ | □ |  | 暖房設備機器の仕様、性能 |  |  |  |  | 居室の暖房設備の熱源機種 |  |  |  | □
[12 empty] | 効率（熱効率、暖房能力、消費電力） |  |  | （施工関連図書） | □
|  |  |  | □ | □ |  | 暖房設備等の設置状況 |  |  |  |  | 配管の断熱被覆（温水暖房用パネルラジエーター） |  |  | （施工関連図書） | □
[5 empty] | □ |  | 設置の無（仕様基準のみ） |  |  |  |  | 「設置無し」の未設置状況 |  |  |  | □
冷房設備 |  |  |  | □ | □ |  | 冷房方式、冷房設備機器の種類 |  |  |  |  | 冷房方式の状況 |  |  |  | □
|  |  |  | □ | □ |  | 冷房設備機器の仕様、性能 |  |  |  |  | 居室の冷房設備の種別 |  |  | （施工関連図書） | □
[12 empty] | 効率（冷房能力、消費電力） |  |  | （施工関連図書） | □
|  |  |  | □ | □ |  | 冷房設備等の設置状況 | [8 empty] | □
[5 empty] | □ |  | 設置の無（仕様基準のみ） |  |  |  |  | 「設置無し」の未設置状況 |  |  |  | □
換気設備 |  |  |  | □ |  |  | 換気方式、換気設備の仕様、性能 |  |  |  |  | 換気方式の状況 |  |  | （施工関連図書） | □
[12 empty] | 比消費電力（消費電力、設計風量、設置箇所） |  |  | （施工関連図書） | □
[12 empty] | 換気回数 |  |  | （施工関連図書） | □
|  |  |  | □ | □ |  | 換気設備等の設置状況 |  |  |  |  | ダクト内径の確認 |  |  | （施工関連図書） | □
[5 empty] | □ |  | 設置の無（仕様基準のみ） |  |  |  |  | 「設置無し」の未設置状況 |  |  |  | □
給湯設備 |  |  |  | □ |  |  | 給湯設備の有無、熱源機の種類 |  |  |  |  | 給湯設備・浴室の有無 |  |  |  | □
[12 empty] | 熱源機の種類 |  |  | （施工関連図書） | □
|  |  |  | □ |  |  | 給湯設備機器の仕様、性能 |  |  |  |  | 給湯設備機器の仕様 |  |  |  | □
[12 empty] | 給湯設備機器の効率 |  |  | （施工関連図書） | □
|  |  |  | □ |  |  | ふろ機能、給湯配管、水栓、浴槽の仕様等 |  |  |  |  | 追い炊きの有無 |  |  | （施工関連図書） | □
[12 empty] | 配管方式の施工状況 |  |  | （施工関連図書） | □
[12 empty] | 節湯水栓の仕様 |  |  | （施工関連図書） | □
[12 empty] | 高断熱浴槽の仕様 |  |  | （施工関連図書） | □
[5 empty] | □ |  | 設置の無（仕様基準のみ） |  |  |  |  | 「設置無し」の未設置状況 |  |  |  | □
[5 empty] | □ |  | 給湯設備機器の仕様、設置状況 |  |  |  |  | 給湯設備機器の仕様 |  |  | （施工関連図書） | □
[12 empty] | 所定のモード熱効率 |  |  | （施工関連図書） | □
[5 empty] | □ |  | （誘導仕様基準のみ） ふろ機能、給湯配管、水栓、浴槽の仕様等 |  |  |  |  | ヘッダー方式で、分岐する全ての配管が13Ａ以下 |  |  | （施工関連図書） | □
[12 empty] | 浴室シャワー水栓に節湯水栓（手元止水機能及び少流量機構）の仕様、設置状況 |  |  | （施工関連図書） | □
[12 empty] | 高断熱浴槽の仕様 |  |  | （施工関連図書） | □
照明設備 |  |  |  | □ |  |  | 主たる居室、その他居室、非居室の照明設備の種類、制御等の設置状況 |  |  |  |  | 設置する室用途 |  |  |  | □
[12 empty] | 照明器具の種類（照明器具名称・ランプ名称） |  |  | （施工関連図書） | □
[12 empty] | 調光機能又は人感センサー |  |  | （施工関連図書） | □
[5 empty] | □ |  | 設置の無（仕様基準のみ） |  |  |  |  | 「設置無し」の未設置状況 |  |  |  | □
[5 empty] | □ |  | 非居室の照明設備の種類 |  |  |  |  | 白熱灯の設置禁止 |  |  |  | □
[5 empty] | □ |  | 全ての居室の照明設備の種類（誘導仕様基準のみ） |  |  |  |  | LED 等の設置仕様 |  |  |  | □
太陽光発電設備 |  |  |  | □ |  |  | パワーコンディショナの定格負荷効率 |  |  |  |  | 機器の型番等 |  |  | （施工関連図書） | □
|  |  |  | □ |  |  | 太陽電池アレイの種類、容量 |  |  |  |  | 太陽電池の種類 |  |  | （施工関連図書） | □
[12 empty] | アレイシステム容量 |  |  | （施工関連図書） | □
[12 empty] | アレイの設置方法 |  |  | （施工関連図書） | □
|  |  |  | □ |  |  | パネルの設置状況 |  |  |  |  | パネルの設置方位角 |  |  | （施工関連図書） | □
[12 empty] | パネルの設置傾斜角 |  |  | （施工関連図書） | □
太陽熱利用設備 |  |  |  | □ |  |  | 太陽熱利用設備の種類 |  |  |  |  | 液体集熱式又は空気集熱式の別 |  |  | （施工関連図書） | □
|  |  |  | □ |  |  | 液体集熱式太陽熱利用設備の種類、品番 |  |  |  |  | 機器の型番等 |  |  | （施工関連図書） | □
|  |  |  | □ |  |  | 液体集熱式太陽熱利用設備及び集熱部の設置状況 | [7 empty] | （施工関連図書） | □
|  |  |  | □ |  |  | 空気集熱式太陽熱利用設備の仕様、性能 |  |  |  |  | 機器の型番等 |  |  | （施工関連図書） | □
|  |  |  | □ |  |  | 空気集熱式太陽熱利用設備及び集熱部の設置状況 | [7 empty] | （施工関連図書） | □
コージェネレーション設備 |  |  |  | □ |  |  | コージェネレーション機器の品番、種類 |  |  |  |  | 機器の型番、種類 |  |  | （施工関連図書） | □
|  |  |  | □ |  |  | 逆潮流の有無 |  |  |  |  | 逆潮流の利用の有無 |  |  | （施工関連図書） | □
○ 省エネ基準に係る工事監理の留意事項
（１） 省エネ基準工事監理報告書の様式について
行政庁、指定確認検査機関又は行政協議会等が定める様式をご使用ください。不明な場合は、完了検査を申請する行政庁又は 指定確認検査機関にご確認ください。
（２） 省エネ基準に係る工事監理のセルフチェックについて
省エネ基準適合義務対象建築物に係る完了検査時の主な検査事項に関する工事監理者用のセルフチェックとしています。 完了検査の円滑な実施のため、上表の省エネ基準に係るチェック項目の欄に確認結果を記入し、完了検査を申請する行政庁又は 指定確認検査機関にご提出ください。
（３） 省エネ基準に関して変更が生じた場合の必要書類
工事中に省エネ基準に関する変更が生じた場合、次表の変更内容の区分に応じた書類が必要になります。詳しくは、完了検査を 申請する行政庁又は確認検査機関にお問い合わせください。
評価方法を変更した際の取扱いについて
|  | № | 当初（建築確認申請時） |  |  |  |  | ➡ |  | 変更後
|  |  | 評価方法 |  |  |  | 省エネ適判の要否 |  |  | 評価方法 |  |  | 省エネ適判の要否
|  | 1 | 仕様 |  |  |  | 不要 |  |  | 標準計算 |  |  | 新規の適判
|  | 2 | 仕様 |  |  |  | 不要 |  |  | たすき掛け |  |  | 新規の適判
|  | 3 | 標準計算 |  |  |  | 必要 |  |  | たすき掛け |  |  | 再適判
|  | 4 | たすき掛け |  |  |  | 必要 |  |  | 標準計算 |  |  | 再適判
|  | 5 | たすき掛け |  |  |  | 必要 |  |  | 併用(外皮と一次エネの評価方法をそれぞれ変更) |  |  | 再適判
|  | 6 | たすき掛け |  |  |  | 必要 |  |  | 併用(外皮と一次エネの評価方法は変更なし) |  |  | 不要(軽微な変更)
|  | 7 | 標準計算 |  |  |  | 必要 |  |  | 標準計算 |  |  | 不要(軽微な変更)
|  | 8 | 標準計算 |  |  |  | 必要 |  |  | 仕様 |  |  | 不要※
|  | 9 | たすき掛け |  |  |  | 必要 |  |  | 仕様 |  |  | 不要※
|  | 10 | 仕様 |  |  |  | 不要 |  |  | 仕様 |  |  | 不要※
※完了検査の申請までに省エネ適判を受けることも可能です。その場合は、適合判定通知書又はその写し並びに当該省エネ適判に要した図書及び書類を、完了検査時に提出ください。
○ 完了検査の際のお願い
省エネ基準に関する完了検査では、適合性判定で評価の対象となった外皮や設備機器の目視等による検査のほか、
それらに関する施工計画書、写真、納入仕様書、納入伝票、検査記録書（自主検査記録書等）、試験成績表（エレベーター
工事完了検査試験成績表を含む。）の書類確認をする場合がありますので、完了検査の際には予めご準備をお願いします。

## 住宅用(改訂①) (hidden)
| 【お願い】 本用紙は、適合判定通知書の交付対象建築物の工事監理者にお渡しください。 | [13 empty] | たたき | 【住宅用】
省エネ基準工事監理報告書の報告対象事項 （兼 省エネ基準に係る工事監理チェック表）
所管行政庁若しくは省エネ判定機関名又は指定確認機関 ：
建築物名称・確認番号 ：
| 適合判定通知番号・日付 ： | [18 empty] | 仕様基準の場合は適判通知番号が無いけれども
◎ 完了検査申請時に、下表の報告の対象となる事項を記載した省エネ基準工事監理報告書を作成し、提出してください。
○ 完了検査時に必要な書類について
省エネ基準に関する完了検査では、適合性判定で評価の対象となった外皮や設備機器の目視等による検査のほか、
それらに関する【施工関連図書】（施工計画書、写真、納入仕様書、納入伝票、検査記録書（自主検査記録書等）、試験成績表 等）
の書類を確認しますので、完了検査の際にご準備ください。
〇 共同住宅等で共用部分を評価する場合は、標準入力法（非住宅の評価方法）に基づいて監理報告書を作成してください。
１．報告対象事項（仕様基準により評価した場合）
◎ 床暖房設備など、仕様基準で評価できない設備を設置する場合（計画変更で設置する場合含む）は、標準計算により再評価をする必要があります。
◎ 設備を「※設置しない」を選択した場合は、設置していないことを検査で確認します。設置する場合は、変更手続きが必要になるため注意ください。
報告 要 |  | 項目 |  | 報告事項 |  |  |  |  | 省エネ工事監理チェック事項 |  |  | 【施工関連図書】施工が確認できる資料 |  |  |  |  | 工事監理
セルフチェック
□ |  | 外皮 |  | 部位の断熱材の工法、仕様、設置状況 |  |  |  |  | 施工部位、構造 |  |  | 施工計画書、納入伝票、納入仕様書、写真 等 |  |  |  |  | 外皮 | □
部位の層構成とその施工法
断熱材等の施工法
断熱材等の熱性能
断熱材等の厚さ
□ |  |  |  | 窓の仕様、設置状況(付属部材、庇の設置状況を含む) |  |  |  |  | 窓（ガラス＋建具）の仕様（性能）等 |  |  | 納入伝票、納入仕様書 等 | [5 empty] | □
ドア（枠・戸）の仕様（性能）等
[9 empty] | 付属部材（外付ブラインド、和障子等）設置状況 |  |  | 施工計画書 等
庇、軒等の設置状況
□ |  |  |  | 構造熱橋部の断熱補強の仕様、範囲（鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造等の場合） |  |  |  |  | 断熱補強の種類(又は性能) |  |  | 施工計画書、納入仕様書、写真 等 | [5 empty] | □
断熱補強の厚さ
施工状況・範囲
□ |  | 暖房設備 |  | 暖房方式 |  |  |  |  | 住宅の暖房の方式 |  |  | 納入伝票 等 |  |  |  |  | 暖房設備 | □
|  |  |  | 暖房設備の仕様、設置状況 |  |  |  |  | 暖房設備の種類 |  |  | 納入伝票、納入仕様書、写真 等
暖房機器の熱効率等
[9 empty] | 配管の断熱被覆（温水暖房用パネルラジエーター） | [11 empty] | ※温水床暖房は仕様基準適用不可
□ |  | 冷房設備 |  | 冷房方式 |  |  |  |  | 住宅の冷房の方式 |  |  | 納入伝票 等 |  |  |  |  | 冷房設備 | □
|  |  |  | 冷房設備の仕様、設置状況 |  |  |  |  | 冷房設備の種類 |  |  | 納入伝票、納入仕様書 等
冷房機器の熱効率等
□ |  | 換気設備 |  | 換気設備の仕様、設置状況 |  |  |  |  | 換気方式 |  |  | 納入伝票 等 |  |  |  |  | 換気設備 | □
[9 empty] | 比消費電力（消費電力、設計風量） |  |  | 納入仕様書 等
[9 empty] | ダクト内径の確認（内径75㎜以上） |  |  | 納入伝票 等
[9 empty] | 直流電動機の有無 |  |  | 納入仕様書 等
□ |  | 照明設備 |  | 非居室の照明設備の種類 |  |  |  |  | 非居室の照明器具の種類が全てLED等 |  |  | 納入伝票 等 |  |  |  |  | 照明設備 | □
□ |  | 給湯設備 |  | 給湯器の種類 |  |  |  |  | 給湯器の種類 |  |  | 納入伝票 等 |  |  |  |  | 給湯設備 | □
|  |  |  | 給湯器の熱効率等 |  |  |  |  | 給湯器の熱効率等 |  |  | 納入仕様書 等
２．報告対象事項（標準計算により評価した場合）
報告 要 |  | 項目 |  | 報告事項 |  |  |  |  | 省エネ工事監理チェック事項 |  |  |  |  | 【施工関連図書】 施工が確認できる資料 |  |  | 工事監理
セルフチェック
□ |  | 基本情報 |  | 居室の構成 |  |  |  |  | 主たる居室、その他居室、非居室の構成 |  |  |  |  | 施工計画書 等 |  |  | 基本情報 | □
|  |  |  | 各室及び合計の床面積 |  |  |  |  | 主たる居室、その他居室及び合計の床面積
|  |  |  | 他住戸の状況 |  |  |  |  | 外皮の計算法に応じた他住戸の条件を満たしていることの確認
□ |  | 外皮 |  | 部位の面積、層構成、断熱工法等 |  |  |  |  | 施工部位、構造 |  |  |  |  | 施工計画書、納入伝票、写真 等 |  |  | 外皮 | □
基礎の寸法、地盤面の状況等
部位の面積、層構成とその施工法
断熱材の施工法
部位の断熱材等の熱性能
部位の断熱材等の厚さ
[9 empty] | 塗料の日射熱取得率 |  |  |  |  | 施工計画書、試験成績書 等
塗装面の範囲、面積等
□ |  |  |  | 構造熱橋部等の形状・寸法、断熱補強の仕様、範囲 |  |  |  |  | 構造熱橋部の形状・寸法 |  |  |  |  | 施工計画書、納入仕様書、写真 等 |  |  |  | □
断熱補強の種類(又は性能)
断熱補強の厚さ
断熱補強の施工範囲
□ |  |  |  | 窓の大きさ、仕様、設置状況(付属部材、庇の設置状況を含む) |  |  |  |  | 窓（ガラス＋建具）の仕様（性能）等 |  |  |  |  | 納入伝票、納入仕様書 等 |  |  |  | □
ドア（枠・戸）の仕様（性能）等
[9 empty] | 開口部（窓・ドア）の大きさ |  |  |  |  | 納入伝票 等
[9 empty] | 付属部材（外付ブラインド、和障子等）設置状況 |  |  |  |  | 施工計画書 等
庇、軒等の設置状況
報告 要 |  | 項目 |  | 報告事項 |  |  |  |  | 省エネ工事監理チェック事項 |  |  |  |  | 【施工関連図書】 施工が確認できる資料 |  |  | 工事監理
セルフチェック
□ |  | 暖房設備 |  | 暖房方式 |  |  |  |  | 住宅の暖房の方式 |  |  |  |  | 納入伝票 等 |  |  | 暖房設備 | □
|  |  |  | 暖房設備又は放熱器の種類、性能等 |  |  |  |  | 暖房設備の種類 |  |  |  |  | 納入伝票、納入仕様書、写真 等
暖房機器の熱効率等
□ |  |  |  | （住戸全体を暖房する方式の場合） ダクト経路、VAV方式等 |  |  |  |  | 暖房器具の種類 |  |  |  |  | 施工計画書、納入仕様書、写真 等 |  |  |  | □
ダクトの経路
VAV方式であることの確認
全般換気機能の有無
設計風量
□ |  |  |  | （温水暖房等の場合） 敷設率、上面放熱率等 |  |  |  |  | 温水床暖房パネルの敷設率 |  |  |  |  | 施工計画書 等 |  |  |  | □
床の上面放熱率（床の層構成）
配管の断熱（ルームエアコン付温水床暖房）
□ |  | 冷房設備 |  | 冷房方式 |  |  |  |  | 住宅の冷房の方式 |  |  |  |  | 納入伝票 等 |  |  | 冷房設備 | □
|  |  |  | 冷房設備の仕様、設置状況 |  |  |  |  | 冷房設備の種類 |  |  |  |  | 納入伝票、納入仕様書 等
冷房機器の熱効率等
小能力時高効率型コンプレッサー
□ |  | 換気設備 |  | 換気設備の仕様、設置状況 |  |  |  |  | 換気方式 |  |  |  |  | 納入伝票 等 |  |  | 換気設備 | □
[9 empty] | 比消費電力（消費電力、設計風量） |  |  |  |  | 納入仕様書 等
[9 empty] | ダクト内径の確認（内径75㎜以上） |  |  |  |  | 納入伝票 等
[9 empty] | 直流電動機の有無 |  |  |  |  | 納入仕様書 等
[9 empty] | 有効換気量率（1種換気設備のみ） |  |  |  |  | 施工計画書、納入仕様書 等
熱交換型換気設備の温度交換効率、補正係数
□ |  | 給湯設備 |  | 浴室の有無 |  |  |  |  | 浴室の有無 |  |  |  |  | 施工計画書 等 |  |  | 給湯設備 | □
|  |  |  | 給湯器の種類 |  |  |  |  | 給湯器の種類 |  |  |  |  | 納入伝票 等
|  |  |  | 給湯器の熱効率等 |  |  |  |  | 給湯器の種類に応じた熱効率等 |  |  |  |  | 納入仕様書 等
|  |  |  | ふろ機能の種類 |  |  |  |  | 追い焚きの有無等 |  |  |  |  | 施工計画書、納入仕様書 等
|  |  |  | 配管方式等 |  |  |  |  | 先分岐方式とヘッダー方式の別、ヘッダー分岐後の配管径 |  |  |  |  | 施工計画書、納入仕様書 等
|  |  |  | 給湯水栓の種類（台所、浴室ｼｬﾜｰ、洗面） |  |  |  |  | 2バルブ水栓の使用 |  |  |  |  | 納入伝票 等
[9 empty] | 手元止水機能、水優先吐水機能、小流量吐水機能の有無 |  |  |  |  | 納入仕様書 等
|  |  |  | 浴槽の保温措置 |  |  |  |  | 高断熱浴槽の使用 |  |  |  |  | 納入仕様書 等
□ |  | 照明設備 |  | 主たる居室 |  |  |  |  | 設置の有無、照明器具の種類 |  |  |  |  | 納入仕様書 等 |  |  | 照明設備 | □
調光可能な制御の有無
|  |  |  | その他の居室 |  |  |  |  | 設置の有無、照明器具の種類 |  |  |  |  | 納入仕様書 等
調光可能な制御の有無
|  |  |  | 非居室 |  |  |  |  | 設置の有無、照明器具の種類 |  |  |  |  | 納入仕様書 等
人感センサーの有無
□ |  | 太陽光発電設備 |  | 太陽光発電の仕様、設置状況 及び パワーコンディショナの仕様、設置状況 |  |  |  |  | アレイのシステム容量 |  |  |  |  | 納入仕様書、施工計画書 等 |  |  | 太陽光発電設備 | □
太陽電池の種類、アレイ設置方法
パネルの方位角、パネルの傾斜角
パワーコンディショナの定格負荷効率
□ |  | 太陽熱利用設備 |  | 太陽熱利用設備の種類 |  |  |  |  | 液体集熱式又は空気集熱式の別 |  |  |  |  | 納入仕様書、施工計画書 等 |  |  | 太陽熱利用設備 | □
|  |  |  | 液体集熱式太陽熱利用設備の仕様等 |  |  |  |  | 設備の種類、給湯接続方式、温水器品番、貯湯量 |  |  |  |  | 納入仕様書、施工計画書 等
集熱部の面積、集熱部の設置方位角、集熱部の設置傾斜角
|  |  |  | 空気集熱式太陽熱利用設備の仕様等 |  |  |  |  | 集熱部の面積、集熱部の設置方位角、集熱部の設置傾斜角 |  |  |  |  | 納入仕様書、施工計画書 等
集熱後の空気を供給する空間種別 等
□ |  | コージェネレーション設備 |  | コージェネレーション設備の仕様、設置状況 |  |  |  |  | コージェネレーションの種類 |  |  |  |  | 納入仕様書、施工計画書 等 |  |  | コージェネレーション設備 | □
逆潮流の評価
品番
○ 省エネ基準に係る工事監理の留意事項
（１） 省エネ基準工事監理報告書の様式について
行政庁、指定確認検査機関又は行政協議会等が定める様式をご使用ください。不明な場合は、完了検査を申請する行政庁又は指定確認検査機関にご確認ください。
（２） 省エネ基準に係る工事監理のセルフチェックについて
省エネ基準適合義務対象建築物に係る完了検査時の主な検査事項に関する工事監理者用のセルフチェックとしています。完了検査の円滑な実施のため、
上表の省エネ基準に係るチェック項目の欄に確認結果を記入し、完了検査を申請する行政庁又は指定確認検査機関にご提出ください。
（３） 省エネ基準に関して変更が生じた場合の必要書類
工事中に省エネ基準に関する変更が生じた場合、次表の変更内容の区分に応じた手続きが必要になります。
詳しくは、完了検査を申請する行政庁又は確認検査機関にお問い合わせください。
◎ 評価方法を変更した際の取扱いについて
|  | № | 当初（建築確認申請時） | [6 empty] | ➡ | 変更後
|  |  | 評価方法 |  |  |  |  | 省エネ適判の要否 |  |  | 評価方法 |  |  |  | 省エネ適判の要否
|  | 1 | 仕様基準 |  |  |  |  | 不要 |  |  | 標準計算 |  |  |  | 新規の適判
|  | 2 | 仕様基準 |  |  |  |  | 不要 |  |  | 併用法 |  |  |  | 新規の適判
|  | 3 | 標準計算 |  |  |  |  | 必要 |  |  | 併用法 |  |  |  | 再適判
|  | 4 | 併用法 |  |  |  |  | 必要 |  |  | 標準計算 |  |  |  | 再適判
|  | 5 | 併用法 |  |  |  |  | 必要 |  |  | 併用法(外皮と一次エネの評価方法をそれぞれ変更) |  |  |  | 再適判
|  | 6 | 併用法 |  |  |  |  | 必要 |  |  | 併用法(外皮と一次エネの評価方法は変更なし) |  |  |  | 不要(軽微な変更に限る)
|  | 7 | 標準計算 |  |  |  |  | 必要 |  |  | 標準計算 |  |  |  | 不要(軽微な変更に限る)
|  | 8 | 標準計算 |  |  |  |  | 必要 |  |  | 仕様基準 |  |  |  | 不要※
|  | 9 | 併用法 |  |  |  |  | 必要 |  |  | 仕様基準 |  |  |  | 不要※
|  | 10 | 仕様基準 |  |  |  |  | 不要 |  |  | 仕様基準 |  |  |  | 不要
※完了検査の申請までに省エネ適判を受けることも可能です。その場合、適合判定通知書又はその写し並びに当該適判に要した図書及び書類を、完了検査時に提出ください。
【元の「検査チェックシート」から省略したパートはここに移動してあります】
◎電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機を暖房・給湯に使用する場合
（暖房部：ガス ¦ 給湯部：電気ヒートポンプ・ガス）の場合
機器の品番
冷媒の種類（フロン系冷媒、プロパン系冷媒の別）
タンクユニット容量（95L未満、以上の別）
（暖房部：電気ヒートポンプ・ガス ¦ 給湯部：ガス）の場合
タンクユニット設置場所（屋内、屋外の別）
（暖房部：電気ヒートポンプ・ガス ¦ 給湯部：電気ヒートポンプ・ガス）の場合
タンク容量およびタンクユニット型番、製造事業者ごとに定められた区分（区分１，区分２の別）
◎空気集熱式太陽熱利用設備の仕様等
空気搬送ファンの自立運転用太陽光発電装置の有無、種別
機外静圧をゼロとした時の空気搬送ファンの風量
集熱した熱の給湯への利用有無
集熱後の空気を供給する空間種別
集熱後の空気を供給する床下の面積の割合
床下空間の断熱
| 外皮及び設備の 入力シートの分類 |  |  |  |  | 行政庁又は登録判定機関又は確認機関の記入欄 報告の対象となる事項 （■印） | [5 empty] | 省エネ基準に係る工事監理セルフチェック
[6 empty] | 標準計算 | 仕様基準等 | 省エネ基準工事監理報告書の 報告事項 |  |  |  |  | 省エネ基準に係るチェック項目 （確認後は þ又は■でチェックしてください。）
| 基本情報 |  |  |  |  | □ | □ |  | 建て方、居室の構成等 |  |  |  | 戸建住宅又は共同住宅 | [5 empty] | □
[13 empty] | 主たる居室、その他の居室の構成 | [5 empty] | □
[6 empty] | □ |  |  | 床面積等（主たる居室、その他の居室、床面積合計、吹抜け等） |  |  |  | 主たる居室、その他の居室の面積 | [5 empty] | □
| 外皮 |  |  |  |  | □ |  |  | 熱的境界となる部位、面積 |  |  |  | 外皮求積図 | [5 empty] | □
[6 empty] | □ |  |  | 熱的境界となる屋根、外壁等の部位の仕様及び熱貫流率 |  |  |  | 部位の構造及び工法 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[13 empty] | 部位の熱貫流率 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[7 empty] | □ |  | 断熱材の仕様、設置状況及び断熱材の熱抵抗値 |  |  |  | 部位の構造及び工法 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[13 empty] | 部位の断熱材の熱抵抗値 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[6 empty] | □ | □ |  | 窓の仕様、設置状況（付属部材や庇の設置状況を含む） |  |  |  | 開口部の熱貫流率 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[13 empty] | 窓の日射熱取得率 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[13 empty] | ガラスの日射熱取得率 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[13 empty] | 付属部材の有無 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[13 empty] | ひさし、軒等の有無 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[6 empty] | □ | □ |  | 構造熱橋部の断熱補強の仕様、範囲（鉄筋コンクリート造の場合） |  |  |  | 熱橋の施工範囲、熱抵抗値 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[6 empty] | □ | □ |  | 基礎断熱部の基礎の形状、範囲等 |  |  |  | 断熱材の仕様、施工範囲、熱抵抗値 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
| 暖房設備 |  |  |  |  | □ | □ |  | 暖房方式、暖房設備機器の種類 |  |  |  | 暖房方式の状況 | [5 empty] | □
[13 empty] | 暖房設備機器の種類 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[6 empty] | □ | □ |  | 暖房設備機器の仕様、性能 |  |  |  | 居室の暖房設備の熱源機種 | [5 empty] | □
[13 empty] | 効率（熱効率、暖房能力、消費電力） |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[6 empty] | □ | □ |  | 暖房設備等の設置状況 |  |  |  | 配管の断熱被覆（温水暖房用パネルラジエーター） |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[7 empty] | □ |  | 設置の無（仕様基準のみ） |  |  |  | 「設置無し」の未設置状況 | [5 empty] | □
| 冷房設備 |  |  |  |  | □ | □ |  | 冷房方式、冷房設備機器の種類 |  |  |  | 冷房方式の状況 | [5 empty] | □
[6 empty] | □ | □ |  | 冷房設備機器の仕様、性能 |  |  |  | 居室の冷房設備の種別 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[13 empty] | 効率（冷房能力、消費電力） |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[6 empty] | □ | □ |  | 冷房設備等の設置状況 | [9 empty] | □
[7 empty] | □ |  | 設置の無（仕様基準のみ） |  |  |  | 「設置無し」の未設置状況 | [5 empty] | □
| 換気設備 |  |  |  |  | □ |  |  | 換気方式、換気設備の仕様、性能 |  |  |  | 換気方式の状況 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[13 empty] | 比消費電力（消費電力、設計風量、設置箇所） |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[13 empty] | 換気回数 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[6 empty] | □ | □ |  | 換気設備等の設置状況 |  |  |  | ダクト内径の確認 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[7 empty] | □ |  | 設置の無（仕様基準のみ） |  |  |  | 「設置無し」の未設置状況 | [5 empty] | □
| 給湯設備 |  |  |  |  | □ |  |  | 給湯設備の有無、熱源機の種類 |  |  |  | 給湯設備・浴室の有無 | [5 empty] | □
[13 empty] | 熱源機の種類 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[6 empty] | □ |  |  | 給湯設備機器の仕様、性能 |  |  |  | 給湯設備機器の仕様 | [5 empty] | □
[13 empty] | 給湯設備機器の効率 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[6 empty] | □ |  |  | ふろ機能、給湯配管、水栓、浴槽の仕様等 |  |  |  | 追い炊きの有無 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[13 empty] | 配管方式の施工状況 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[13 empty] | 節湯水栓の仕様 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[13 empty] | 高断熱浴槽の仕様 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[7 empty] | □ |  | 設置の無（仕様基準のみ） |  |  |  | 「設置無し」の未設置状況 | [5 empty] | □
[7 empty] | □ |  | 給湯設備機器の仕様、設置状況 |  |  |  | 給湯設備機器の仕様 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[13 empty] | 所定のモード熱効率 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[7 empty] | □ |  | （誘導仕様基準のみ） ふろ機能、給湯配管、水栓、浴槽の仕様等 |  |  |  | ヘッダー方式で、分岐する全ての配管が13Ａ以下 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[13 empty] | 浴室シャワー水栓に節湯水栓（手元止水機能及び少流量機構）の仕様、設置状況 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[13 empty] | 高断熱浴槽の仕様 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
| 照明設備 |  |  |  |  | □ |  |  | 主たる居室、その他居室、非居室の照明設備の種類、制御等の設置状況 |  |  |  | 設置する室用途 | [5 empty] | □
[13 empty] | 照明器具の種類（照明器具名称・ランプ名称） |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[13 empty] | 調光機能又は人感センサー |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[7 empty] | □ |  | 設置の無（仕様基準のみ） |  |  |  | 「設置無し」の未設置状況 | [5 empty] | □
[7 empty] | □ |  | 非居室の照明設備の種類 |  |  |  | 白熱灯の設置禁止 | [5 empty] | □
[7 empty] | □ |  | 全ての居室の照明設備の種類（誘導仕様基準のみ） |  |  |  | LED 等の設置仕様 | [5 empty] | □
| 太陽光発電設備 |  |  |  |  | □ |  |  | パワーコンディショナの定格負荷効率 |  |  |  | 機器の型番等 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[6 empty] | □ |  |  | 太陽電池アレイの種類、容量 |  |  |  | 太陽電池の種類 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[13 empty] | アレイシステム容量 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[13 empty] | アレイの設置方法 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[6 empty] | □ |  |  | パネルの設置状況 |  |  |  | パネルの設置方位角 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[13 empty] | パネルの設置傾斜角 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
| 太陽熱利用設備 |  |  |  |  | □ |  |  | 太陽熱利用設備の種類 |  |  |  | 液体集熱式又は空気集熱式の別 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[6 empty] | □ |  |  | 液体集熱式太陽熱利用設備の種類、品番 |  |  |  | 機器の型番等 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[6 empty] | □ |  |  | 液体集熱式太陽熱利用設備及び集熱部の設置状況 | [6 empty] | （施工関連図書） |  |  | □
[6 empty] | □ |  |  | 空気集熱式太陽熱利用設備の仕様、性能 |  |  |  | 機器の型番等 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[6 empty] | □ |  |  | 空気集熱式太陽熱利用設備及び集熱部の設置状況 | [6 empty] | （施工関連図書） |  |  | □
| コージェネレーション設備 |  |  |  |  | □ |  |  | コージェネレーション機器の品番、種類 |  |  |  | 機器の型番、種類 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[6 empty] | □ |  |  | 逆潮流の有無 |  |  |  | 逆潮流の利用の有無 |  |  | （施工関連図書） |  |  | □

## 住宅用(改訂②)R7.4月制定
| 【お願い】 本用紙は、適合判定通知書の交付対象建築物の工事監理者にお渡しください。 | [16 empty] | 【住宅用】
省エネ基準工事監理報告書の報告対象事項 （兼 省エネ基準に係る工事監理チェック表）
所管行政庁若しくは省エネ判定機関名又は指定確認機関 ：
建築物名称・確認番号 ：
| 適合判定通知番号・日付 ： | [20 empty] | 仕様基準の場合：適判通知番号なし
◎ 完了検査申請時に、下表の報告の対象となる事項を記載した省エネ基準工事監理報告書を作成し、提出してください。
○ 完了検査時に必要な書類について
省エネ基準に関する完了検査では、適合性判定で評価の対象となった外皮や設備機器の目視等による検査のほか、
それらに関する【施工関連図書】（施工計画書、写真、納入仕様書、納入伝票、検査記録書（自主検査記録書等）、試験成績表 等）
の書類を確認しますので、完了検査の際にご準備ください。
〇 共同住宅等で共用部分を評価する場合は、標準入力法（非住宅の評価方法）に基づいて監理報告書を作成してください。
１．報告対象事項（仕様基準により評価した場合）
◎ 床暖房設備など、仕様基準で評価できない設備を設置する場合（計画変更で設置する場合含む）は、標準計算により再評価をする必要があります。
◎ 設備を「※設置しない」を選択した場合は、設置していないことを検査で確認します。設置する場合は、変更手続きが必要になるため注意ください。
報告 要 |  | 設置※ しない |  | 項目 |  | 報告事項 |  |  |  | 省エネ工事監理チェック事項 | [5 empty] | 【施工関連図書】 施工が確認できる資料 |  |  | 工事監理
セルフチェック
□ |  | ー |  | 外皮 |  | 部位の断熱材の工法、仕様、設置状況 |  |  |  | 施工部位、構造、部位の層構成とその施工法 | [5 empty] | 施工計画書、納入伝票、納入仕様書、写真 等 |  |  | 外皮 | □
断熱材等の施工法、熱性能、断熱材等の厚さ
□ | [5 empty] | 窓の仕様、設置状況(付属部材、庇の設置状況含む) |  |  |  | 窓（ガラス＋建具）の仕様（性能）等、ドア（枠・戸）の仕様（性能）等 | [5 empty] | 納入伝票、納入仕様書 等 |  |  |  | □
[10 empty] | 付属部材（外付ブラインド、和障子等）設置状況、庇、軒等の設置状況 | [5 empty] | 施工計画書 等
□ | [5 empty] | 構造熱橋部の断熱補強の仕様、範囲（RC造等の場合） |  |  |  | 断熱補強の種類(又は性能) | [5 empty] | 施工計画書、納入仕様書、写真 等 |  |  |  | □
断熱補強の厚さ、施工状況・範囲
□ |  | □ |  | 暖房設備 |  | 暖房方式 |  |  |  | 住宅の暖房の方式 | [5 empty] | 納入伝票 等 |  |  | 暖房設備 | □
[6 empty] | 暖房設備の仕様、設置状況 ※床暖房設備は評価不可 |  |  |  | 暖房設備の種類、暖房機器の熱効率等 | [5 empty] | 納入伝票、納入仕様書、写真 等
[10 empty] | 配管の断熱被覆（温水暖房用パネルラジエーター） | [11 empty] | ※温水床暖房は仕様基準適用不可
□ |  | □ |  | 冷房設備 |  | 冷房方式 |  |  |  | 住宅の冷房の方式 | [5 empty] | 納入伝票 等 |  |  | 冷房設備 | □
[6 empty] | 冷房設備の仕様、設置状況 |  |  |  | 冷房設備の種類、冷房機器の熱効率等 | [5 empty] | 納入伝票、納入仕様書 等
□ |  | ー |  | 換気設備 |  | 換気設備の仕様、設置状況 |  |  |  | 換気方式、比消費電力（消費電力、設計風量） | [5 empty] | 納入伝票、納入仕様書 等 |  |  | 換気設備 | □
ダクト内径の確認（内径75㎜以上）、直流電動機の有無
□ |  | □ |  | 照明設備 |  | 非居室の照明設備の種類 |  |  |  | 非居室の照明器具の種類が全てLED等 | [5 empty] | 納入伝票 等 |  |  | 照明設備 | □
□ |  | □ |  | 給湯設備 |  | 給湯器の種類 |  |  |  | 給湯器の種類 | [5 empty] | 納入伝票 等 |  |  | 給湯設備 | □
[6 empty] | 給湯器の熱効率等 |  |  |  | 給湯器の熱効率等 | [5 empty] | 納入仕様書 等
２．報告対象事項（標準計算により評価した場合）
報告 要 |  | 項目 |  | 報告事項 |  |  |  |  | 省エネ工事監理チェック事項 | [6 empty] | 【施工関連図書】 施工が確認できる資料 |  |  | 工事監理
セルフチェック
□ |  | 基本情報 |  | 居室の構成 |  |  |  |  | 主たる居室、その他居室、非居室の構成 | [6 empty] | 施工計画書 等 |  |  | 基本情報 | □
|  |  |  | 各室及び合計の床面積 |  |  |  |  | 主たる居室、その他居室及び合計の床面積
|  |  |  | 他住戸の状況 |  |  |  |  | 外皮の計算法に応じた他住戸の条件を満たしていることの確認
□ |  | 外皮 |  | 部位の面積、層構成、断熱工法等 |  |  |  |  | 施工部位、構造、基礎の寸法、地盤面の状況等、部位の面積、層構成とその施工法 | [6 empty] | 施工計画書、納入伝票、写真 等 |  |  | 外皮 | □
断熱材の施工法、部位の断熱材等の熱性能、部位の断熱材等の厚さ
[9 empty] | 塗料の日射熱取得率、塗装面の範囲、面積等 | [6 empty] | 施工計画書、試験成績書 等
□ |  |  |  | 構造熱橋部等の形状・寸法、断熱補強の仕様、範囲 |  |  |  |  | 構造熱橋部の形状・寸法 | [6 empty] | 施工計画書、納入仕様書、写真 等 |  |  |  | □
断熱補強の種類(又は性能)、断熱補強の厚さ、断熱補強の施工範囲
□ |  |  |  | 窓の大きさ、仕様、設置状況(付属部材、庇の設置状況を含む) |  |  |  |  | 窓（ガラス＋建具）の仕様（性能）等、ドア（枠・戸）の仕様（性能）等 | [6 empty] | 納入伝票、納入仕様書 等 |  |  |  | □
[9 empty] | 開口部（窓・ドア）の大きさ、付属部材（外付ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ、和障子等）、庇、軒等の設置状況 | [6 empty] | 納入伝票、施工計画書 等
□ |  | 暖房設備 |  | 暖房方式、暖房設備又は放熱器の種類、性能等 |  |  |  |  | 住宅の暖房の方式 | [6 empty] | 納入伝票 等 |  |  | 暖房設備 | □
[9 empty] | 暖房設備の種類、暖房機器の熱効率等 | [6 empty] | 納入伝票、納入仕様書、写真 等
□ |  |  |  | 特殊な暖房を採用する場合（全体暖房、温水暖房等） |  |  |  |  | 住戸全体を暖房する方式の場合、暖房器具の種類、ダクトの経路、設計風量 等 | [6 empty] | 施工計画書、納入仕様書、写真 等 |  |  |  | □
温水暖房等の場合、温水床暖房パネルの敷設率、床の上面放熱率（床の層構成） 等
□ |  | 冷房設備 |  | 冷房方式、冷房設備の仕様、設置状況 |  |  |  |  | 住宅の冷房の方式 | [6 empty] | 納入伝票 等 |  |  | 冷房設備 | □
[9 empty] | 冷房設備の種類、冷房機器の熱効率等、小能力時高効率型コンプレッサー | [6 empty] | 納入伝票、納入仕様書 等
□ |  | 換気設備 |  | 換気設備の仕様、設置状況 |  |  |  |  | 換気方式、ダクト内径の確認（内径75㎜以上） | [6 empty] | 納入伝票 等 |  |  | 換気設備 | □
[9 empty] | 比消費電力（消費電力、設計風量）、直流電動機の有無 | [6 empty] | 納入仕様書 等
[9 empty] | 有効換気量率（1種換気設備のみ）、熱交換型換気設備の温度交換効率、補正係数 | [6 empty] | 施工計画書、納入仕様書 等
□ |  | 給湯設備 |  | 浴室等の有無、給湯器の種類・熱効率等、ふろ機能の種類、浴槽の保温措置 |  |  |  |  | 浴室等の有無、給湯設備の有無 | [6 empty] | 施工計画書、納入伝票、納入仕様書 等 |  |  | 給湯設備 | □
給湯器の種類、給湯器の種類に応じた熱効率等、追い焚きの有無等
[9 empty] | 高断熱浴槽の使用 | [6 empty] | 施工計画書、納入仕様書 等
|  |  |  | 配管方式等、給湯水栓の種類（台所、浴室ｼｬﾜｰ、洗面） |  |  |  |  | 先分岐方式とヘッダー方式の別、ヘッダー分岐後の配管径 | [6 empty] | 施工計画書、納入仕様書 等
[9 empty] | 2バルブ水栓の使用、手元止水機能、水優先吐水機能、小流量吐水機能の有無 | [6 empty] | 納入伝票、納入仕様書 等
□ |  | 照明設備 |  | 主たる居室 |  |  |  |  | 設置の有無、照明器具の種類、調光可能な制御の有無 | [6 empty] | 納入仕様書 等 |  |  | 照明設備 | □
|  |  |  | その他の居室 |  |  |  |  | 設置の有無、照明器具の種類、調光可能な制御の有無 | [6 empty] | 納入仕様書 等
|  |  |  | 非居室 |  |  |  |  | 設置の有無、照明器具の種類、人感センサーの有無 | [6 empty] | 納入仕様書 等
□ |  | 太陽光発電 設備 |  | 太陽光発電の仕様、設置状況 及び パワーコンディショナの仕様、設置状況 |  |  |  |  | アレイのシステム容量、太陽電池の種類、アレイ設置方法 | [6 empty] | 納入仕様書、施工計画書 等 |  |  | 太陽光発電 設備 | □
パネルの方位角、パネルの傾斜角
パワーコンディショナの定格負荷効率
□ |  | その他設備 |  | コージェネレーション設備、太陽熱利用設備 等 | [14 empty] | その他設備 | □
○ 省エネ基準に係る工事監理の留意事項
（１） 省エネ基準工事監理報告書の様式について
行政庁、指定確認検査機関又は行政協議会等が定める様式をご使用ください。不明な場合は、完了検査を申請する行政庁又は指定確認検査機関にご確認ください。
（２） 省エネ基準に係る工事監理のセルフチェックについて
省エネ基準適合義務対象建築物に係る完了検査時の主な検査事項に関する工事監理者用のセルフチェックとしています。完了検査の円滑な実施のため、
上表の省エネ基準に係るチェック項目の欄に確認結果を記入し、完了検査を申請する行政庁又は指定確認検査機関にご提出ください。
（３） 省エネ基準に関して変更が生じた場合の必要書類
工事中に省エネ基準に関する変更が生じた場合、次表の変更内容の区分に応じた手続きが必要になります。
詳しくは、完了検査を申請する行政庁又は確認検査機関にお問い合わせください。
◎ 評価方法を変更した際の取扱いについて
|  | № | 当初（建築確認申請時） | [7 empty] | ➡ | 変更後
|  |  | 評価方法 |  |  |  |  | 省エネ適判の要否 |  |  |  | 評価方法 |  |  |  |  | 省エネ適判の要否
|  | 1 | 仕様基準 |  |  |  |  | 不要 |  |  |  | 標準計算 |  |  |  |  | 新規の適判
|  | 2 | 仕様基準 |  |  |  |  | 不要 |  |  |  | 併用法 |  |  |  |  | 新規の適判
|  | 3 | 標準計算 |  |  |  |  | 必要 |  |  |  | 併用法 |  |  |  |  | 再適判
|  | 4 | 併用法 |  |  |  |  | 必要 |  |  |  | 標準計算 |  |  |  |  | 再適判
|  | 5 | 併用法 |  |  |  |  | 必要 |  |  |  | 併用法(外皮と一次エネの評価方法をそれぞれ変更) |  |  |  |  | 再適判
|  | 6 | 併用法 |  |  |  |  | 必要 |  |  |  | 併用法(外皮と一次エネの評価方法は変更なし) |  |  |  |  | 不要(軽微な変更に限る)
|  | 7 | 標準計算 |  |  |  |  | 必要 |  |  |  | 標準計算 |  |  |  |  | 不要(軽微な変更に限る)
|  | 8 | 標準計算 |  |  |  |  | 必要 |  |  |  | 仕様基準 |  |  |  |  | 不要※
|  | 9 | 併用法 |  |  |  |  | 必要 |  |  |  | 仕様基準 |  |  |  |  | 不要※
|  | 10 | 仕様基準 |  |  |  |  | 不要 |  |  |  | 仕様基準 |  |  |  |  | 不要
※ 完了検査の申請までに省エネ適判を受けることも可能です。その場合、適合判定通知書又はその写し並びに当該適判に要した図書及び書類を、完了検査時に提出ください。
〇 併用法（仕様・計算併用法）とは ： 外皮基準、一次エネルギー消費量基準のいずれか一方を仕様基準、他方を標準計算により基準適合を確認する方法
※．報告対象事項（標準計算により評価した場合でも、あまり採用が無いだろうことを踏まえて外したもの）
報告 要 |  | 項目 |  | 報告事項 |  |  |  |  | 省エネ工事監理チェック事項 | [5 empty] | 【施工関連図書】 施工が確認できる資料 |  |  |  | 工事監理
セルフチェック
□ |  | 暖房設備 |  | （住戸全体を暖房する方式の場合） ダクト経路、VAV方式等 |  |  |  |  | 暖房器具の種類 | [5 empty] | 施工計画書、納入仕様書、写真 等 |  |  |  | 暖房設備 | □
ダクトの経路
VAV方式であることの確認
全般換気機能の有無
設計風量
□ |  |  |  | （温水暖房等の場合） 敷設率、上面放熱率等 |  |  |  |  | 温水床暖房パネルの敷設率 | [5 empty] | 施工計画書 等 |  |  |  |  | □
床の上面放熱率（床の層構成）
配管の断熱（ルームエアコン付温水床暖房）
□ |  | 太陽熱利用設備 |  | 太陽熱利用設備の種類 |  |  |  |  | 液体集熱式又は空気集熱式の別 | [5 empty] | 納入仕様書、施工計画書 等 |  |  |  | 太陽熱利用設備 | □
|  |  |  | 液体集熱式太陽熱利用設備の仕様等 |  |  |  |  | 設備の種類、給湯接続方式、温水器品番、貯湯量 | [5 empty] | 納入仕様書、施工計画書 等
集熱部の面積、集熱部の設置方位角、集熱部の設置傾斜角
|  |  |  | 空気集熱式太陽熱利用設備の仕様等 |  |  |  |  | 集熱部の面積、集熱部の設置方位角、集熱部の設置傾斜角 | [5 empty] | 納入仕様書、施工計画書 等
集熱後の空気を供給する空間種別 等
□ |  | コージェネレーション設備 |  | コージェネレーション設備の仕様、設置状況 |  |  |  |  | コージェネレーションの種類 | [5 empty] | 納入仕様書、施工計画書 等 |  |  |  | コージェネレーション設備 | □
逆潮流の評価
品番
【元の「検査チェックシート」から省略したパートはここに移動してあります】
◎電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機を暖房・給湯に使用する場合
（暖房部：ガス ¦ 給湯部：電気ヒートポンプ・ガス）の場合
機器の品番
冷媒の種類（フロン系冷媒、プロパン系冷媒の別）
タンクユニット容量（95L未満、以上の別）
（暖房部：電気ヒートポンプ・ガス ¦ 給湯部：ガス）の場合
タンクユニット設置場所（屋内、屋外の別）
（暖房部：電気ヒートポンプ・ガス ¦ 給湯部：電気ヒートポンプ・ガス）の場合
タンク容量およびタンクユニット型番、製造事業者ごとに定められた区分（区分１，区分２の別）
◎空気集熱式太陽熱利用設備の仕様等
空気搬送ファンの自立運転用太陽光発電装置の有無、種別
機外静圧をゼロとした時の空気搬送ファンの風量
集熱した熱の給湯への利用有無
集熱後の空気を供給する空間種別
集熱後の空気を供給する床下の面積の割合
床下空間の断熱
| 外皮及び設備の 入力シートの分類 |  |  |  |  | 行政庁又は登録判定機関又は確認機関の記入欄 報告の対象となる事項 （■印） | [6 empty] | 省エネ基準に係る工事監理セルフチェック
[6 empty] | 標準計算 | 仕様基準等 | 省エネ基準工事監理報告書の 報告事項 | [5 empty] | 省エネ基準に係るチェック項目 （確認後は þ又は■でチェックしてください。）
| 基本情報 |  |  |  |  | □ | □ |  | 建て方、居室の構成等 |  |  |  |  | 戸建住宅又は共同住宅 | [6 empty] | □
[14 empty] | 主たる居室、その他の居室の構成 | [6 empty] | □
[6 empty] | □ |  |  | 床面積等（主たる居室、その他の居室、床面積合計、吹抜け等） |  |  |  |  | 主たる居室、その他の居室の面積 | [6 empty] | □
| 外皮 |  |  |  |  | □ |  |  | 熱的境界となる部位、面積 |  |  |  |  | 外皮求積図 | [6 empty] | □
[6 empty] | □ |  |  | 熱的境界となる屋根、外壁等の部位の仕様及び熱貫流率 |  |  |  |  | 部位の構造及び工法 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[14 empty] | 部位の熱貫流率 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[7 empty] | □ |  | 断熱材の仕様、設置状況及び断熱材の熱抵抗値 |  |  |  |  | 部位の構造及び工法 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[14 empty] | 部位の断熱材の熱抵抗値 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[6 empty] | □ | □ |  | 窓の仕様、設置状況（付属部材や庇の設置状況を含む） |  |  |  |  | 開口部の熱貫流率 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[14 empty] | 窓の日射熱取得率 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[14 empty] | ガラスの日射熱取得率 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[14 empty] | 付属部材の有無 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[14 empty] | ひさし、軒等の有無 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[6 empty] | □ | □ |  | 構造熱橋部の断熱補強の仕様、範囲（鉄筋コンクリート造の場合） |  |  |  |  | 熱橋の施工範囲、熱抵抗値 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[6 empty] | □ | □ |  | 基礎断熱部の基礎の形状、範囲等 |  |  |  |  | 断熱材の仕様、施工範囲、熱抵抗値 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
| 暖房設備 |  |  |  |  | □ | □ |  | 暖房方式、暖房設備機器の種類 |  |  |  |  | 暖房方式の状況 | [6 empty] | □
[14 empty] | 暖房設備機器の種類 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[6 empty] | □ | □ |  | 暖房設備機器の仕様、性能 |  |  |  |  | 居室の暖房設備の熱源機種 | [6 empty] | □
[14 empty] | 効率（熱効率、暖房能力、消費電力） |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[6 empty] | □ | □ |  | 暖房設備等の設置状況 |  |  |  |  | 配管の断熱被覆（温水暖房用パネルラジエーター） |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[7 empty] | □ |  | 設置の無（仕様基準のみ） |  |  |  |  | 「設置無し」の未設置状況 | [6 empty] | □
| 冷房設備 |  |  |  |  | □ | □ |  | 冷房方式、冷房設備機器の種類 |  |  |  |  | 冷房方式の状況 | [6 empty] | □
[6 empty] | □ | □ |  | 冷房設備機器の仕様、性能 |  |  |  |  | 居室の冷房設備の種別 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[14 empty] | 効率（冷房能力、消費電力） |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[6 empty] | □ | □ |  | 冷房設備等の設置状況 | [11 empty] | □
[7 empty] | □ |  | 設置の無（仕様基準のみ） |  |  |  |  | 「設置無し」の未設置状況 | [6 empty] | □
| 換気設備 |  |  |  |  | □ |  |  | 換気方式、換気設備の仕様、性能 |  |  |  |  | 換気方式の状況 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[14 empty] | 比消費電力（消費電力、設計風量、設置箇所） |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[14 empty] | 換気回数 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[6 empty] | □ | □ |  | 換気設備等の設置状況 |  |  |  |  | ダクト内径の確認 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[7 empty] | □ |  | 設置の無（仕様基準のみ） |  |  |  |  | 「設置無し」の未設置状況 | [6 empty] | □
| 給湯設備 |  |  |  |  | □ |  |  | 給湯設備の有無、熱源機の種類 |  |  |  |  | 給湯設備・浴室の有無 | [6 empty] | □
[14 empty] | 熱源機の種類 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[6 empty] | □ |  |  | 給湯設備機器の仕様、性能 |  |  |  |  | 給湯設備機器の仕様 | [6 empty] | □
[14 empty] | 給湯設備機器の効率 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[6 empty] | □ |  |  | ふろ機能、給湯配管、水栓、浴槽の仕様等 |  |  |  |  | 追い炊きの有無 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[14 empty] | 配管方式の施工状況 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[14 empty] | 節湯水栓の仕様 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[14 empty] | 高断熱浴槽の仕様 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[7 empty] | □ |  | 設置の無（仕様基準のみ） |  |  |  |  | 「設置無し」の未設置状況 | [6 empty] | □
[7 empty] | □ |  | 給湯設備機器の仕様、設置状況 |  |  |  |  | 給湯設備機器の仕様 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[14 empty] | 所定のモード熱効率 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[7 empty] | □ |  | （誘導仕様基準のみ） ふろ機能、給湯配管、水栓、浴槽の仕様等 |  |  |  |  | ヘッダー方式で、分岐する全ての配管が13Ａ以下 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[14 empty] | 浴室シャワー水栓に節湯水栓（手元止水機能及び少流量機構）の仕様、設置状況 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[14 empty] | 高断熱浴槽の仕様 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
| 照明設備 |  |  |  |  | □ |  |  | 主たる居室、その他居室、非居室の照明設備の種類、制御等の設置状況 |  |  |  |  | 設置する室用途 | [6 empty] | □
[14 empty] | 照明器具の種類（照明器具名称・ランプ名称） |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[14 empty] | 調光機能又は人感センサー |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[7 empty] | □ |  | 設置の無（仕様基準のみ） |  |  |  |  | 「設置無し」の未設置状況 | [6 empty] | □
[7 empty] | □ |  | 非居室の照明設備の種類 |  |  |  |  | 白熱灯の設置禁止 | [6 empty] | □
[7 empty] | □ |  | 全ての居室の照明設備の種類（誘導仕様基準のみ） |  |  |  |  | LED 等の設置仕様 | [6 empty] | □
| 太陽光発電設備 |  |  |  |  | □ |  |  | パワーコンディショナの定格負荷効率 |  |  |  |  | 機器の型番等 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[6 empty] | □ |  |  | 太陽電池アレイの種類、容量 |  |  |  |  | 太陽電池の種類 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[14 empty] | アレイシステム容量 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[14 empty] | アレイの設置方法 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[6 empty] | □ |  |  | パネルの設置状況 |  |  |  |  | パネルの設置方位角 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[14 empty] | パネルの設置傾斜角 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
| 太陽熱利用設備 |  |  |  |  | □ |  |  | 太陽熱利用設備の種類 |  |  |  |  | 液体集熱式又は空気集熱式の別 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[6 empty] | □ |  |  | 液体集熱式太陽熱利用設備の種類、品番 |  |  |  |  | 機器の型番等 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[6 empty] | □ |  |  | 液体集熱式太陽熱利用設備及び集熱部の設置状況 | [8 empty] | （施工関連図書） |  |  | □
[6 empty] | □ |  |  | 空気集熱式太陽熱利用設備の仕様、性能 |  |  |  |  | 機器の型番等 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[6 empty] | □ |  |  | 空気集熱式太陽熱利用設備及び集熱部の設置状況 | [8 empty] | （施工関連図書） |  |  | □
| コージェネレーション設備 |  |  |  |  | □ |  |  | コージェネレーション機器の品番、種類 |  |  |  |  | 機器の型番、種類 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □
[6 empty] | □ |  |  | 逆潮流の有無 |  |  |  |  | 逆潮流の利用の有無 |  |  |  | （施工関連図書） |  |  | □